青 岛 科 技 大 学 二OO 八 年硕士研究生入学考试试题 考试科目：传热学 注意事项：1．本试卷共 3 道大题（共计 15 个小题），满分 150分； 2．本卷属试题卷，答题另有答题卷，答案一律写在答题卷上，写在该试题卷上或草纸上均无效。要注意试卷清洁，不要在试卷上涂划； 3．必须用蓝、黑钢笔或签字笔答题，其它均无效。 ﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡ 一、名词解释（本大题15分，每小题3分） - 肋效率 - 发射率 - 灰体 - 大容器沸腾 - 流动边界层 二、简答题（本大题40分，每小题8分） 1.两滴完全相同的水珠分别落在120℃和400℃的铁板上，哪一滴先汽化掉?说明原因。 2. 不凝结气体含量会如何影响蒸汽凝结时的对流换热系数值？其影响程度如何？凝汽器如何解决这个问题？ 3. 气体辐射有哪些特点？ 4. 为什么高温过热器一般采用顺流式和逆流式混合布置的方式？ 5. 角系数有哪些特性？要求列出基本表达式

第 1 页（共 2 页）

三、计算题（本大题95分） - 一矩形保温柜的外保温层是双壁为镀银的夹层结构，夹层空隙很小。外壁内表面温度tw1为-10℃，内壁外表面温度tw2为90℃，镀银壁面的发射率为0.02。试计算（1）系统黑度（2）单位面积容器壁辐射换热的散热量。（15分） 2.一具有内热源φ，外径为ro的实心圆柱，向周围温度为tw的环境散热，表面传热系数为h,试列出圆柱体中稳态温度场的微分方程式和边界条件，并对φ为常数的情形进行求解。（20分） 3.换热器中热流体由300℃冷却至150℃，而冷流体由50℃被加热至100℃。该换热器的总换热量为2.25×105W，已知传热系数K=75W(m2.K)，试计算①逆流时的对数平均温差，②加热器所需的面积？（15分） 4. 某圆筒壁内、外半径为与。内壁加入定常热流q ，外壁与温度为、 放热系数为h的流体接触。试求解过程处于稳态时壁内的温度分布。（20分） 5. 某平板边界层如图所示，以abcd为微元体，推导并整理出动量方程。（符号自拟，不要求最后求解结果，但需说明）（25分）

第 2 页（共 2 页）